| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 81, Μαρούσι Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΡΓΟ: | «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου των Αγγλικών Στρατώνων που στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας». |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΣΑΕ 044/1998ΣΕ04400000 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 73.556,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23% |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σ΄όλα τα άρθρα του παρόντος τιμολογίου θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη τους το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και τα Σχέδια της Μελέτης.

  - Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

  - Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2	“Κάθε δαπάνη” γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3	Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου “κάθε δαπάνη”) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

    - Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

    - Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

    - Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

    - Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης.

    - Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.

    - Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

    - Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

    - Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

    - Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

    - Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης, μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

    - Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

    - Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

    - Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

    - Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

    - Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

    - Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 1.3.22 Οι δαπάνες για χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

    - Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.

    - Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

    - Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

    - Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4	Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου

1.5	Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ TΙMOΛOΓΙOY

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.	Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων Μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.

2.2.	Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.3.	Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.4.	Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

- Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται  όλα τα υλικά (κύρια, βοηθητικά, ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά) επί τόπου του έργου, ειδικές κατασκευές, ικριώματα παντός τύπου, χρήση συστημάτων μεταφοράς και ανύψωσης πάσης φύσεως, μηχανημάτων και μηχανών, ειδικής ενδεχομένως τεχνογνωσίας, μετά των απαιτούμενων εργατοτεχνικών, κλπ. υλικά και εργατοτεχνικά-έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στα σχέδια και τα υπόλοιπα τεύχη, αλλά είναι απαραίτητα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας - για την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας εργολαβίας, τους κανόνες της τέχνης, και τις ισχύουσες διατάξεις, με συνεκτίμηση των ειδικών συνθηκών έργου (τοποθεσία, δυσκολία διακίνησης υλικών κλπ.)

- Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αποξήλωσης ξύλινων θυρών και παραθύρων. Συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η απομάκρυνση των υλικών από το εργοταξιο καθώς και η μεταφορά τους σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψή τους.

- Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη ελαιοχρωματισμού στην ίδια απόχρωση με την υφιστάμενη.

- ΄Ολα τα νεα κουφώματα και όλα τα επισκευασμένα τμήματα θα είναι ακριβώς ίδια με τα υφιστάμενα.

Α.Τ.1

ΟΙΚ -54.20.01Ν Παράθυρα ξύλινα δίφυλλα ανοιγόμενα με φεγγίτη

Παράθυρα ξύλινα από ξυλεία Μεράντι ενδεικτικών διαστάσεων 220cmX120cm, 220cmX140cm, 255cmX140cm, 265cmX140cm,. Δηλαδή: τετράξυλο (κάσα) με άνω τραβέρσα για την δημιουργία φεγγίτη, δίφυλλα υαλοστάσια με υαλοδόχους πήχεις με δυνατότητα τοποθέτησης διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων (5-14-5), βιδωτοί διπλοί μεντεσέδες, τα απαιτούμενα υλικά στήριξης, λειτουργίας και ασφάλισης των υαλοστασίων, αρμοκάλυπτρα, λάστιχα στην πατούρα του κασώματος κ.λ.π. Οι διαστάσεις όλων των παραπάνω τμημάτων των παραθύρων είναι οι ίδιες με τις υπάρχουσες των παραθύρων που θα αντικαταστήσουν. και ο ελαιοχρωματισμός τους με υλικά και απόχρωση ίδια με τα υφιστάμενα παράθυρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων παραθύρων, η τοποθέτηση νέων και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά .

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ		1.050,00 €

Α.Τ.2

ΟΙΚ – 54.51Ν Θύρα ξύλινη δίφυλλη ταμπλαδωτή με ημικυκλικό φεγγίτη

Θύρα από ξυλεία Μεράντι, διαστάσεων 265cmX140cm. Δηλαδή τετράξυλο με άνω τραβέρσα για την δημιουργία ημικυκλικού φεγγίτη, με δύο φύλλα ταμπλαδωτά, μορφής και διαστάσεων ίδια με της θύρας που θα αντικαταστήσει, διπλούς βιδωτούς ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, λάστιχο μόνωσης, κλειδαριά ασφαλείας τριών σημείων και υαλοπίνακες του ημικυκλικού φεγγίτη. Ελαιοχρωματισμός της πόρτας με υλικά και απόχρωση ίδια με την προς αντικατάσταση θύρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση της υφιστάμενης θύρας, η τοποθέτηση νέας και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά .

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ    1.400,00 €

Α.Τ.3

ΟΙΚ. 54.25Ν Επισκευή κυκλικού παραθύρου

Επισκευή ξύλινου παραθύρου, κυκλικού σχήματος. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των κασών, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των μηχανισμών στήριξης και ασφάλισης τους, τον καθαρισμό του από την παλαιά βαφή και την βαφή του με χρώματα και απόχρωση όμοια με το υπάρχον κούφωμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου παραθύρου, η τοποθέτηση του νέου και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά .

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ		290,00 €

Α.Τ.4

ΟΙΚ. 54.52N  Επισκευή εξωτερικής θύρας ταμπλαδωτή

Επισκευή εξωτερικών ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, διαστάσεων 265cmX140cm. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των κασών, των ταμπλάδων, των αρμοκαλύπτρων, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των μηχανισμών στήριξης και ασφάλισης τους, τον καθαρισμό τους από την παλαιά βαφή και την βαφή τους με χρώματα και απόχρωση όμοια με τα υπάρχοντα κουφώματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ	550,00 €

Α.Τ.5.

ΟΙΚ. 54.17N Επένδυση σε θωρακισμένη πόρτα

Επένδυση εξωτερικής πλευράς σε θωρακισμένη πόρτα με κόντρα πλακέ θαλάσσης 8 χιλ. και επισκευή ξύλινων στοιχείων της θύρας. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των κασών, των ταμπλάδων, των αρμοκαλύπτρων, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των μηχανισμών στήριξης και ασφάλισης τους, τον καθαρισμό τους από την παλαιά βαφή και την βαφή τους με χρώματα και απόχρωση όμοια με τα υπάρχοντα κουφώματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ	400,00 €

Α.Τ.6.

ΟΙΚ. 78.13 Περσιδωτά προπετάσματα

Προσθήκη περσίδων σκίασης στα παράθυρα του 2ου ορόφου. Σε κάθε παράθυρο θα τοποθετηθούν 3 τεμάχια. Ένα για τον φεγγίτη και ένα για κάθε ανοιγόμενο φύλλο.Το κάθε τεμάχιο αποτελείται από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου. Το τυπικό φάρδος της κάθε περσίδας είναι 25mm, ενώ υπάρχουν οι πιο στενές 16mm αλλά και πιο φαρδιές 35mm. Μπορεί η κάθε περσίδα να είναι σε ματ ή γυαλιστερό χρώμα, διάτρητη ή μη. Θα τοποθετηθούν πάνω στα υαλοστάσια και  έχουν δύο χειριστήρια: το ένα τα ανεβάζει ή κατεβάζει και το άλλο περιστρέφει τις περσίδες οριζόντια στον εαυτό τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ	25,90 €

Α.Τ.7

ΟΙΚ. 75.51Ν Επισκευή και στερέωση υπάρχοντος φουρουσιού

Επισκευή, καθαρισμός και στερέωση του υπάρχοντος φουρουσιού. Για τον καθαρισμό, την επισκευή και την στερέωση του υπάρχοντος φουρουσιού κάτω από την σκάλα της βιβλιοθήκης, στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των τοπικών βλαβών, τον καθαρισμό και την στερέωση του υπάρχοντος φουρουσιού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ	600,00 €

Α.Τ.8

ΟΙΚ. 75.51Ν Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινου  φουρουσιού

Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινου φουρουσιού στην θέση του φουρουσιού που έχει καταρεύσει. Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή μαρμάρινου φουρουσιού όμοιο καθ’ όλα με το φουρούσι που έχει σπάσει. Απομάκρυνση του τμήματος του φουρουσιού που έχει παραμείνει στην αρχική θέση. Ανύψωση, τοποθέτηση και στερέωση με κατάλληλα μέσα για την ασφαλή τοποθέτηση του νέου φουρουσιού στη θέση του κατεστραμμένου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ	1800,00 €

Α.Τ.9

ΟΙΚ. 74.90Ν Λειότριψης μαρμάρινης επένδυσης σκάλας

Λειότριψη της μαρμάρινης επένδυσης της σκάλας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η λειότριψη του πατήματος και του ριχτιού της σκάλας.

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ	3,00 €

Α.Τ.10

ΟΙΚ. 74.22Ν Αδροποίηση στο πάτημα της σκάλας

Αδροποίηση ζώνης πλάτους 8 cm στο πάτημα της κλίμακας. Η αδροποίηση θα γίνει σε ζώνη πλάτους 8cm σε απόσταση από την ακμή του πατήματος της σκάλας

Τιμή ανά μέτρο (μ)

ΔΥΟ ΕΥΡΩ	2,00 €

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Μ. Ζουρνατζή | ΜΑΡΟΥΣΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΕΧΘΗΚΕ H Προϊσταμένη Τμήματος E. Φλώρου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Κ.Υ.Υ. Ν. Πολυκαρπίδης |
| --- | --- | --- |

Με την με αριθμό πρωτ. Φ.472/5/182656/Α2/12-11-2014  Απόφαση