ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΩΝ

υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΣΗ Β»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 03.04.2015 ΜΕΧΡΙ 20.04.2015

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

| Επωνυμία επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου: | «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES S.A.» |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση: | Αριστοτέλους 78 & Ψαρρών 37Α , 152 32 Χαλάνδρι |

| Υπεύθυνος σύνταξης: | Παπαγεωργοπούλου Γεωργία |
| --- | --- |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας: | Κιουλαφής Ευάγγελος |

| Τηλέφωνο επικοινωνίας: | 212 121 7733 |
| --- | --- |
| Fax επικοινωνίας: | 210 646 6165 |
| Ε-mail: | vkioulafis@globogr.com; |

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

| Α/Α ΠΙΝΑΚΑ | Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝ 1.2 | ΓΕΝ 1.2 | 2 & 3 | ΓΕΝ 1.2 σημείο 4 | Βάσει του Εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (που είναι ο εγκεκριμένος φορέας στην Ελλάδα) κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103 η κατηγοριοποίηση των προϊόντων γίνεται βάση του παραρτήματος ΙΒ του Π.Δ. 117/2004 στο οποίο αναφέρονται όλες οι κατηγορίες ειδών που είναι αποδεκτές για την ένταξη ειδών στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Συνεπώς η κατηγοριοποίηση των ειδών σε κατηγορίες που αναφέρει η Διακήρυξη δεν αναφέρονται στο ΠΔ 117/2004 και είναι ανέφικτη η προσκόμιση τέτοιας βεβαίωσης. Προτείνουμε η εν λόγω απαίτηση να αντικατασταθεί με την απαίτηση για κατάθεση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ /σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε. 1031 χωρίς να γίνεται περαιτέρω αναφορά σε κατηγορίες. Εναλλακτικά παρακαλώ εάν παραμείνει ως έχει η απαίτηση, να μας οριστούν οι κατηγορίες βάσει του ΠΔ 117/2004 στις οποίες εντάσσονται τα ζητούμενα είδη (wifi access point, φορητός ΗΥ, πολύμπριζα) λόγω του ότι στις αποδεκτές από το ΠΔ 117/2004 κατηγορίες δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση σε κατηγορίες για τα είδη wifi access point, πολύμπριζα, πλην της κατηγορίας του Φορητού Η/Υ. Επίσης ενημερώστε μας αντίστοιχα για την κατηγορία των τροχήλατων ερμαρίων με ποια κατηγορία του ΠΔ 117/2004 μπορεί να αντιστοιχηθεί. Τέλος παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν στην εν λόγω απαίτηση (ΓΕΝ 1.2. σημείο 4) και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρετε ότι «Η βεβαίωση ή βεβαιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνδυαστικά τις κατηγορίες που αφορούν στον προσφερόμενο εξοπλισμό HHE») θα επιθυμούσατε την αντιστοίχιση σε κατηγορίες για όλον τον προσφερόμενο εξοπλισμό και όχι μόνον για τα είδη wifi access point, φορητός ΗΥ και πολύμπριζα. Εάν ναι, θα επιθυμούσαμε να μας αναφερθούν οι αντιστοιχίσεις σε κατηγορίες βάσει του ΠΔ 117/2004 και για τα λοιπά είδη πέραν των wifi access point, φορητός ΗΥ και πολύμπριζα. |
| ΤΕ 2.8 | ΤΕ 2.8 | 11 | ΤΕ 2.8 | Για την διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των φορτιστών των φορητών Η/Υ (σε περίπτωση μετακίνησης των ερμαρίων) όπως επίσης και της μη πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης των φορτιστών από τους μαθητές για λόγους ασφαλείας θα προτείναμε στην εν λόγω απαίτηση να προστεθεί η εξής πρόταση: «Ο φορτιστής κάθε υπολογιστή να μην τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο ερμάριο αλλά οργανωμένα και σταθερά - να υπάρχει ανεξάρτητη θέση τοποθέτησης (τύπου ραφάκι) με δυνατότητα πρόσδεσης ώστε να μένουν σταθεροί κατά τις μετακινήσεις του ερμαρίου» |
| ΤΕ 2.1 | ΤΕ 2.1 | 11 | ΤΕ 2.1 | Για μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά κινδύνους ανάφλεξης κατά την φόρτιση των φορητών Η/Υ θα προτείναμε η εν λόγω απαίτηση να διαμορφωθεί ως εξής: «Τα υλικά κατασκευής να είναι κατάλληλα, ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ανάφλεξης κατά την φόρτιση των φορητών υπολογιστών ενώ το υλικό κατασκευής δεν θα πρέπει να είναι θερμομονωτικό ώστε να υπάρχει και παθητική απαγωγή της θερμότητας. Να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση κατασκευαστή.» |
| ΤΕ 2.2 | ΤΕ 2.2 | 11 | ΤΕ 2.2 | Για την αποφυγή υπερθέρμανσης των φορητών Η/Υ κατά την αποθήκευση/ φόρτισή τους θα προτείναμε το ερμάριο να διαθέτει οπές σε 4 περιμετρικές πλευρές. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς οπές μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των ερμαρίων, ενώ τα ράφια των υπολογιστών να είναι διάτρητα σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα εντός του ερμαρίου και έτσι να αποδίδουν οι ανεμιστήρες. Επίσης για μεγαλύτερη ασφάλεια θα προτείναμε την αποφυγή οπών αερισμού στην πάνω επιφάνεια του ερμαρίου ώστε να αποφεύγεται τυχόν είσοδος υγρών κατά λάθος π.χ. αν χυθεί κατά λάθος ένας καφές ή ένα νερό πάνω στο ερμάριο, ενώ ειδικά η καμπίνα φόρτισης (με τα πολύπριζα και τους φορτιστές) να έχει εγκοπές ανοίγματος με κλίση προς τα κάτω ώστε να εμποδίζεται κατά το δυνατό η τυχόν είσοδος υγρών από ροή. Θα προτείναμε η εν λόγω απαίτηση να διαμορφωθεί ως εξής: «Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα (οπές) σε τέσσερις (4) περιμετρικές πλευρές για εξαερισμό, ώστε να μην υπερθερμαίνονται οι φορητοί Η/Υ κατά την αποθήκευση/φόρτισή τους, τις ώρες που δεν λειτουργεί η Σχολική Μονάδα. Τα ράφια των υπολογιστών να είναι διάτρητα σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα εντός του ερμαρίου. Για μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά την στεγανότητα του ερμαρίου η επάνω επιφάνεια του ερμαρίου να μην διαθέτει οπές για την αποφυγή εισόδου υγρών από την κορυφή του ερμαρίου. Η καμπίνα φόρτισης (με τα πολύπριζα και τους φορτιστές) να έχει εγκοπές ανοίγματος με κλίση προς τα κάτω ώστε να εμποδίζεται κατά το δυνατό η τυχόν είσοδος υγρών από ροή.» |
| ΤΕ 2.3 | ΤΕ 2.3 | 11 | ΤΕ 2.3 | Για την αποφυγή υπερθέρμανσης των φορητών Η/Υ θα προτείναμε ο θερμοστάτης να ενεργοποιεί τους ανεμιστήρες σε χαμηλότερη θερμοκρασία (max 28ο C) και επίσης να οριστεί σαν «μέγιστη» θερμοκρασία ενεργοποίησης. Επίσης θα προτείναμε να διαθέτει ασφάλεια υπέρτασης και βραχυκυκλώματος του ρεύματος. |
| ΤΕ 2.7 | ΤΕ 2.7 | 11 | ΤΕ 2.7 | Η προδιαγραφή αυτή πρέπει να αναφέρεται ότι ισχύει σε κανονικές συνθήκες σχολικής τάξης ή γραφείου, όπως άλλωστε πρέπει να προβλέπουν οι προδιαγραφές λειτουργίας. |
| ΤΕ 2.6 | ΤΕ 2.6 | 11 | ΤΕ 2.6 | Πέραν της απαίτησης για πόρτες (εμπρόσθια και οπίσθια πόρτα) που κλειδώνουν θα προτείναμε για μεγαλύτερη ασφάλεια, το ερμάριο να διαθέτει χωριστή καμπίνα για τους υπολογιστές και χωριστή μη προσπελάσιμη άμεσα από την πρώτη, καμπίνα φόρτισης (με τα πολύπριζα και τους φορτιστές). Οι δύο καμπίνες να κλειδώνουν ανεξάρτητα. Επίσης όσον αφορά τις κλειδαριές προτείνουμε να είναι τύπου λουκέτου ώστε να μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας κλειδιών. Επίσης το κλείστρο των θυρών να έχει σύστημα που θα μπορεί κρατά την πόρτα κλειστή ακόμα και όταν δεν είναι κλειδωμένη. |
| ΤΕ 2.10 | ΤΕ 2.10 | 12 | ΤΕ 2.10 | Για μεγαλύτερη ασφάλεια θα προτείναμε το ερμάριο να διαθέτει στο πάνω μέρος λαμπάκι ένδειξης ON/OFF επί του ερμαρίου ώστε να διακρίνεται από απόσταση ότι είναι σε λειτουργία. Να υπάρχουν στα ελληνικά οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης |