ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΩΝ

υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΣΗ Β»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 03.04.2015 ΜΕΧΡΙ 20.04.2015

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

| Επωνυμία επιχείρησης ή Φυσικού προσώπου: | CONCEPTUM AE |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση: | XEYΔΕΝ 12 ΑΘΗΝΑ |

| Υπεύθυνος σύνταξης: |  |
| --- | --- |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας: | Α. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ |

| Τηλέφωνο επικοινωνίας: | 210 8838 858 |
| --- | --- |
| Fax επικοινωνίας: | 210 8838691 |
| Ε-mail: | admin@conceptum.gr |

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

| Α/Α ΠΙΝΑΚΑ | Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕ 2.1 |  |  | Το υλικό κατασκευής δεν θα πρέπει να είναι θερμομονωτικό ώστε να υπάρχει και παθητική απαγωγή της θερμότητες. |
|  | ΤΕ 2.2 |  |  | Οι οπές πρέπει να υπάρχουν και στις 4 περιμετρικές πλευρές, Είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς οπές μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του ερμαρίου ενώ τα ράφια των υπολογιστών να είναι διάτρητα σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας ανεμπόδιστα εντός του ερμαρίου και έτσι να αποδίδουν οι ανεμιστήρες. |
|  | ΤΕ 2.2 |  |  | Δεν πρέπει να υπάρχουν οπές αερισμού στην πάνω επιφάνεια του ερμαρίου ώστε να αποφεύγεται τυχόν είσοδος υγρών κατά λάθος π.χ. αν χυθεί κατά λάθος ένας καφές ή ένα νερό πάνω στο ερμάριο, ενώ ειδικά η καμπίνα φόρτισης (με τα πολύπριζα και τους φορτιστές) να έχει εγκοπές ανοίγματος με κλίση προς τα κάτω ώστε να εμποδίζεται κατά το δυνατό η τυχόν είσοδος υγρών από ροή |
|  | ΤΕ 2.6 |  |  | Το ερμάριο να διαθέτει χωριστή καμπίνα για τους υπολογιστές και χωριστή μη προσπελάσιμη άμεσα από την πρώτη, καμπίνα φόρτισης (με τα πολύπριζα και τους φορτιστές). Οι δύο καμπίνες να κλειδώνουν ανεξάρτητα. |
|  | ΤΕ 2.6 |  |  | Οι κλειδαριές να είναι τύπου λουκέτου ώστε να μπορούν εύκολα να αντικαθίστανται σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας κλειδιών. Το κλείστρο των θυρών να έχει σύστημα που θα μπορεί κρατά την πόρτα κλειστή ακόμα και όταν δεν είναι κλειδωμένη. |
|  | ΤΕ 1.1 |  |  | Να υπάρχουν στα ελληνικά οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης |
|  | ΤΕ 2.6/ 2.8 |  |  | Ο φορτιστή κάθε υπολογιστή να μην τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο ερμάριο αλλά οργανωμένα και σταθερά - να υπάρχει ανεξάρτητη θέση τοποθέτησης (τύπου ραφάκι) με αρίθμηση αντίστοιχη και δυνατότητα πρόσδεσης ώστε οι φορτιστές να μένουν σταθεροί και κατά τις μετακινήσεις του ερμαρίου και να μην σκορπάνε ούτε να αποσυνδέονται ώστε να απαιτείται συχνή επέμβαση στην καμπίνα φόρτισης. |
|  | ΤΕ 2.3 / 1.3 |  |  | Nα διαθέτει ασφάλεια υπέρτασης και υπερέντασης του ρεύματος |