ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΩΝ

υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΣΗ Β»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 03.04.2015 ΜΕΧΡΙ 20.04.2015

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

|  |  |
| --- | --- |
| Επωνυμία επιχείρησης  ή Φυσικού προσώπου: | Sony Europe Ltd. Professional Solutions Europe |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση: | 18-20 Αμαρουσίου Χαλανδρίου – Μαρούσι 15125 |

|  |  |
| --- | --- |
| Υπεύθυνος σύνταξης: | Νικόλαος Αλεξιάδης |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας: | Νικόλαος Αλεξιάδης |

|  |  |
| --- | --- |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας: | 697 0000 091 |
| Fax επικοινωνίας: | 210 6782004 |
| Ε-mail: | [Nikolaos.alexiadis@eu.sony.com](mailto:Nikolaos.alexiadis@eu.sony.com) |

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α ΠΙΝΑΚΑ | Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| 2 | VPR 2.3 | 8 | Φωτεινότητα (σε ANSI Lumen & normal mode λειτουργίας) - ≥ 2.700 | Προτείνουμε η προδιαγραφή της φωτεινότητας σε ANSI Lumen & normal mode να διαμορφωθεί στα ≥ 2.600 από ≥ 2.700 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη Sony να συμμετάσχει.  Εναλλακτικά προτείνουμε να διαμορφωθεί στα ≥3.200lm στο high mode ώστε οι βιντεοπροβολείς να είναι πιο φωτεινοί για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές ανάγκες κάποιων αιθουσών, καλύπτοντας ευρύτερο φάσμα απαιτήσεων.  Επιπλέον, προτείνουμε η φωτεινότητα σε lumen (normal ή high mode) να προδιαγραφεί το ίδιο τόσο σε Light Output όσο και σε Color Light Output (CLO), το οποίο θεωρούμε απαραίτητο, εφόσον οι βιντεοπροβολείς θα προβάλλουν πάντοτε έγχρωμη εικόνα |
| 2 | VPR 2.15 | 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (περιλαμβάνει και τη λυχνία, ανεξάρτητα από τη διάρκεια ζωής της) - ≥ 5 έτη | H λυχνία είναι αναλώσιμο και η διάρκεια ζωής της εξαρτάται από την χρήση. Άρα δεν είναι ακριβής η προδιαγραφή «εγγύηση ανεξάρτητα από την διάρκεια ζωής». Προτείνουμε η προδιαγραφή να συνοδεύεται από περιορισμό στις ώρες λειτουργίας, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί αντίστοιχα. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |