| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ------------------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Αλικιώτης, A. Σαμαρά Ε-mail: aalikiotis@minedu.gov.gr, asamara@minedu.gov.gr Τηλέφωνο: 2103443252 -2391 | Μαρούσι, 07/ 07/ 2023 Αρ. Πρωτ.: 75662/Β4 Αναρτητέα στo Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ΑΔΑΜ: 23PROC013038624 Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια απινιδωτών με παρελκόμενα, ζευγών ηλεκτροδίων και κουτιών αποθήκευσης προς κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την προμήθεια πέντε (5) απινιδωτών με παρελκόμενα, τριών (3) ζευγών ηλεκτροδίων απινιδωτή και τριών (3) βάσεων αποθήκευσης απινιδωτή, προς κάλυψη  αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι και των καταλυμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στον Άγιο Ανδρέα δήμου Μαραθώνα Αττικής.

Η παρούσα ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

( Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα αντικείμενα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Προμηθειών (CPV): 1) 33182100-0  «Απινιδωτής», 2) 31711140-6 «Ηλεκτρόδια» και 3) 39141300-5 «Ερμάρια».

1.   Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς:

Η προσφορά υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση aalikiotis@minedu.gov.gr ή asamara@minedu.gov.gr (Πληροφορίες: Α. Αλικιώτης, Α. Σαμαρά Τηλ. : 210 3443252, 210 3442391 καθημερινά από 09:00 – 14:00) με καταληκτική ημερομηνία την     17η      Ιουλίου 2023, ημέρα      Δευτέρα        και ώρα      15:00.

2.   Περιεχόμενο της προσφοράς:

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Τεχνική προσφορά,  η οποία υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει:

α) Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, στην οποία κατ’ ελάχιστον θα αναγράφονται η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο/τύπος των απινιδωτών και των ηλεκτροδίων καθώς και η εταιρεία κατασκευής και οι διαστάσεις των ερμαρίων, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα, σε χωριστό έγγραφο και

β) συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα, τους Πίνακες Συμμόρφωσης ΙΙ και ΙΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές) του Παραρτήματος Α’ της παρούσας. Για την απόδειξη κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τεχνικά φυλλάδια και λοιπά δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, στα οποία γίνεται ειδική παραπομπή στην οικεία στήλη των Πινάκων Συμμόρφωσης.

γ) Τα ζητούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας- ήτοι ISO 13485 ή ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας ή ισοδύναμα. Επισημαίνεται ότι, στο άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/16 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο».

- Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ της παρούσας. Οι τιμές δίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κατά τον νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων.

- Χρόνος ισχύος προσφοράς:

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες μετά την υποβολή αυτής. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση χρόνου ισχύος της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας.

- Απόρριψη προσφοράς:

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Υποβληθεί εκπρόθεσμα.

- Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών.

- Δεν αφορά στο σύνολο των αγαθών της προμήθειας, όπως αποτυπώνονται και στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας.

- Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά.

- Δεν είναι σύμφωνη προς τις τεχνικές προδιαγραφές/Πίνακες Συμμόρφωσης ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας.

5.   Προϋπολογισμός:

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παρούσα προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα  Ευρώ (8.370,00 €), πλέον ΦΠΑ 6% και 24% και εννέα χιλιάδων είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (9.028,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. οικονομικού έτους 2023 του Ειδικού Φορέα: 1019-501-0000000 και συγκεκριμένα τους ΑΛΕ 6ου βαθμού α) 3120989001 «Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού» και β) 2410189001 «Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων», δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 74149/Β5/05-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΖΒ46ΜΤΛΗ-ΨΒΔ, ΑΔΑΜ: 23REQ013013847) Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων με α/α 58013 και 58014 αντίστοιχα στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) (πλέον Φ.Π.Α.) | ΦΠΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) (πλέον Φ.Π.Α.) | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) (με Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ AED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 1.500,00 | 6 % | 7.500,00 | 7.950,00 |
| 2 | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 140,00 | 24 % | 420,00 | 520,80 |
| 3 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 150,00 | 24 % | 450,00 | 558,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 8.370,00 | 9.028,80 |

6.   Κριτήριο ανάθεσης:

Κριτήριο για την ανάθεση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) πλέον Φ.Π.Α., με τον επιπρόσθετο όρο της μη υπέρβασης του (επιμέρους) προϋπολογισμού ανά είδος.

7.   Δικαιολογητικά ανάθεσης:

Για την έκδοση της απόφαση ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα καλέσει, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης), να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Απόσπασμα/τα ποινικού/ών μητρώου/ων του προσφέροντα, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 73 και την παρ. 2α, του άρθρου 80, του ν. 4412/2016, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Αναλυτικά η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

•	Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), όλους τους διαχειριστές.

•	Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

•	Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

•	Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο.

•	Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, όλους τους συμμετέχοντες στο διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

•	Επιπλέον των ανωτέρω προσώπων, η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση.

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/16, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρούσας παραγράφου.

- Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ.

- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ, για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (στην περίπτωση νομικού προσώπου):

α) Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/-α που δεσμεύει/-ουν νόμιμα την εταιρία κατά την υποβολή προσφοράς, και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου/-ων εκπροσώπου/-ων. Αναλυτικά πρέπει να προσκομιστούν:

• Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε.:

Α) το Φ.Ε.Κ. σύστασης (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει),

Β) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης  έως τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του,

Γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, και

Δ) Επικαιροποιημένο Καταστατικό της εταιρείας, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ., ή μόνο το επικαιροποιημένο καταστατικό εφόσον είναι αντίγραφο από το Γ.Ε.ΜΗ. και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.).

• Στην περίπτωση φυσικού προσώπου:

Α) Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή και επικαιροποιημένες βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών επιτηδευματία,

Β) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, όπου να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης του φυλλομετρητή (browser) και από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, συνταχθείσα μετά την κοινοποίηση της παρούσας, περί ακρίβειας των στοιχείων της εκτύπωσης από το σύστημα Taxisnet.

• Στην περίπτωση άλλων μορφών νομικών προσώπων, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων, διευκρινίζεται ότι γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει, είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που πιθανόν να προσκομιστούν βάσει των ανωτέρω, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ως εξής: α) είτε εκδόσεως μέσω του www.gov.gr, β) είτε ψηφιακά υπογεγραμμένες.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

8.  ‘Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

9. Χρόνος – τόπος παράδοσης υλικών:

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί άπαξ ή τμηματικά από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης και εντός τριάντα (30) ημέρων, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι Αττικής.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση σε χρόνο που θα καθορίσει η Υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παράδοση του υλικού και χωρίς επιπλέον χρέωση να πραγματοποιήσει μία δίωρη επίδειξη/εκπαίδευση προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ως προς τη λειτουργία των προσφερόμενων απινιδωτών. Η επίδειξη/εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου από εξειδικευμένο προσωπικό του προμηθευτή, με χρήση ειδικού προπλάσματος και εκπαιδευτικού απινιδωτή.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016.

10. Παραλαβή συμβατικού αντικείμενου:

Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί με σύνταξη βεβαίωσης από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του ν. 4412/16.

11. Πληρωμή:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού (τιμολογίου) και όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή.

Ο ανάδοχος  θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

-	Κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ) (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

-	Eπί της ανωτέρω κράτησης, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

-	Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο γίνεται κράτηση 4%, που αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος  (παρ. 2., του άρθρου 64, του ν. 4172/13 (Α’ 167)).

-    Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο.

12. Δημοσιότητα:

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., www.minedu.gov.gr, στην ενότητα Διαγωνισμοί έργων/συμβάσεων (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn).

Ο   ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Εσωτ. Διανομή:

Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Υ.ΠΑΙ.Θ., Τμήμα Α’

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού. Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμήμα Δ’ ΠΣΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

i. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι -ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΕΡΜΑΡΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ AED ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |
| 2 | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |
| 3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |

ii. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο υποψήφιος συμπληρώνει τους πίνακες συμμόρφωσης ΙΙ και ΙΙΙ επί ποινή αποκλεισμού, με την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη στήλη των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙ και ΙΙΙ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο  Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται η παραπομπή στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο ή άλλο έγγραφο/δικαιολογητικό που αφορά στα προσφερόμενα είδη. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τις προδιαγραφές με α/α Α.15 και Α.20 δεν απαιτείται παραπομπή.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των παραπάνω πινάκων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές (Ημι) Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, με τα παρελκόμενά του

|  | Πίνακας ΙΙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Α.1 | Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, ημι- αυτόματης λειτουργίας και σύμφωνος με τα πρωτόκολλα του ισχύοντος ERC Guidelines. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση. Να πληροί τις απαιτήσεις: -Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και πτώση -Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία 0 – 40 °C τουλάχιστον -Υψηλή αντοχή σε εισροή σκόνης ή υγρών, βάσει προτύπου IP55 τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| A.3 | Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος όχι μεγαλύτερο από 4 Kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και ενός ζεύγους αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads). | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Η μέγιστη χορηγούμενη ενέργεια να είναι τουλάχιστον 150 Joules. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Να λειτουργεί με μία μπαταρία μη επαναφορτιζόμενη και να αποδίδει τουλάχιστον 100 απινιδώσεις στη μέγιστη ενέργεια ή 4 ώρες λειτουργίας, χωρίς την ανάγκη αλλαγής μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7 | Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να προσαρμόζει αντίστοιχα την ενέργεια απινίδωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.8 | Να είναι κατάλληλος και για παιδιατρική χρήση με τα ίδια ηλεκτρόδια, ήτοι να δέχεται κοινά ηλεκτρόδια ενηλίκων - παίδων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.9 | Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του ERC Guidelines. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.10 | Να διαθέτει επίσης ηχητικό μετρονόμο για την καθοδήγηση ΚΑΡΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.11 | Να διαθέτει αυτόματο κύκλωμα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να φορτίζει αυτόματα τα κυκλώματα απινίδωσης και να αποδίδει ημί- αυτόματα την απινίδωση, δηλαδή με την συνδρομή του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.12 | Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια να μην υπερβαίνει τα 20 sec με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.13 | Να διαθέτει αυτόματους ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.14 | Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε εσωτερική μνήμη, τουλάχιστον 60 min ΗΚΓτος, ή τουλάχιστον δύο (2) περιστατικών ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής τους σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού (software) που θα συνοδεύει την συσκευή όπως και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την επιτυχή διασύνδεση της συσκευής με τον Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.15 | Κάθε απινιδωτής να συνοδεύεται (χωρίς επιπλέον κόστος) από: α) Τσάντα Μεταφοράς β) Μία (1) μπαταρία. γ) Ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) ενηλίκων – παίδων. δ) Ένα (1) kit που να περιλαμβάνει Μάσκα Προσώπου Αναζωογόνησης ΚΑΡΠΑ, ατραυματικό ψαλίδι, ξυράφι και γάντια μίας χρήσης. ε) Software επικοινωνίας με Η/Υ. στ) Όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία της συσκευής (Ενδεικτικά: μνήμες αποθήκευσης τύπου flash, καλώδια σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κ.λπ.). ζ) Εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  | Δεν απαιτείται |
| Α.16 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.17 | Να συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.18 | Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485 ή ISO 9001 ή ισοδύναμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.19 | Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιημένο service από τον κατασκευαστή, επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον οκτώ (8) έτη. | ΝΑΙ |  | Να περιγραφεί ο τρόπος ικανοποίησης της απαίτησης |
| Α.20 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση σε χρόνο που θα καθορίσει η Υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παράδοση του υλικού και χωρίς επιπλέον χρέωση να πραγματοποιήσει μία δίωρη επίδειξη/εκπαίδευση προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ως προς τη λειτουργία των προσφερόμενων απινιδωτών. Η επίδειξη/εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ από εξειδικευμένο προσωπικό του προμηθευτή, με χρήση ειδικού προπλάσματος και εκπαιδευτικού απινιδωτή. | ΝΑΙ |  | Δεν απαιτείται |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ-ΕΡΜΑΡΙΩΝ

| Πίνακας ΙΙΙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Επιπρόσθετα ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) ενηλίκων - παίδων, ίδιου τύπου με τα συνοδευτικά των προσφερόμενων απινιδωτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Επιτοίχια μεταλλικά ερμάρια φύλαξης με συναγερμό, διαστάσεων ικανών να αποθηκεύσουν τους προσφερόμενους απινιδωτές. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……./……./……..

- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

[υπογραφή – σφραγίδα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Στοιχεία Προσφέροντα)

Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………..  Έδρα…………………………………

Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email……………………………..

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της παρούσας πρόσκλησης.

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ (%) | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| 1 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ AED ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  | 6% |  |
| 2 | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  | 24% |  |
| 3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 |  |  | 24% |  |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : |  |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (6 %): |  |
| ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (24 %): |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : |  |

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται:

α) η προσφορά τους ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της

β) ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Για τον Προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)